南京市弘光中学饮水机租赁询价公告

南京市弘光中学就**学校饮水机**进行询价租赁，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（一式两份），并一次性报出不得更改的价格。

**一、项目名称:南京市弘光中学饮水机租赁项目**

**二、项目预算：租赁预算：40000元。**

**三、供应商资格要求:**

**1应具备《中华人民共和国采购法》规定的条件：**

（1）具有独立承担民事责任的能力,提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）参加本次经营活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,提供本经营活动前3年内没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（4）法律、行政法规规定的其他条件，以上提供相关证明材料（复印件盖章）；

**四、**下列供应商不得参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为本次经营活动项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

**五、报价产品：**必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合租赁文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

**六、强制采用：**节能产品，优先采用环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

**七、本次租赁不接受进口产品报价**

**八、报价：**应包括交付使用前的所有费用：即货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训、技术服务及验收合格之前及租赁合同期内备品备件发生的所有含税费用。以及租赁合同期内的设备正常使用所需要的滤芯等耗材。

**九、供应商应按照询价文件要求编制报价文件：**报价文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。报价文件应包含企业法人营业执照（或法人证明）、法人代表授权书、开户银行和帐号等相关资格证明文件、《报价表》、所供货物品牌、型号、规格、配置和技术指标、技术资料或彩页和服务承诺（报价文件不全的按无效报价处理）。属于集成项目的，应有具体实施方案且符合要求等。否则，按照不响应处理。

**十、报价应用人民币报价。**报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

**十一、售后服务承诺：**供应商提供全天候7\*24小时响应维护，2小时内响应，如产品出现损坏，要及时更换并提供备件，最短的时间保证产品正常使用。

**十二、评审与成交标准：**

1、 评审：询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、 成交标准：

**质量和服务均能满足此次租赁文件实质性要求，且报价最低的供应商成交**。

**十三.报价文件接收信息：**

本租赁文件公告期限届满之日为，招标文件公告发布之日起第三个工作日。

报价文件开始接收时间：2020年 8月19 日，下午15时；

报价文件接收截止时间：2020年 8月22 日，下午15时。

报价文件接收地点：请将报价文件一式两份（壹份正本、壹份副本）密封送达（不接受传真、邮寄）南京市弘光中学，地址：南京市玄武区孝陵卫街道胜利村路68号

开标时间: 2020年8 月 23 日，下午15时30分

**十四、报价保证金：**人民币壹仟元整（1000.00元），投标时交付。未中标的三天内退还，中标单位的保证金在合同签定后退还。

**十五、本次租赁项目联系事项：**

文件接收人：唐校长     联系电话：

 南京市弘光中学

2020年 8 月 15 日

1. 租赁项目的技术规格、要求和数量等

**一、设备租赁表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  名称 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 双龙头大型净水设备 | 1 ★采用五级以上高精度反渗透过滤，反渗透膜片及活性炭为进口材质，需提供相应报关单；  2 ★出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）水质标准的要求  3 ★具备微电脑控制系统，可实时显示机器工作状态、出水温度、滤芯寿命提示；  4 ★产水量≥400G/天，提供产品手册或宣传单页以证明实际产水情况；  5 满足2L以内不锈钢水壶直立取水，水嘴距接水盘高度不低于280mm；  6 产品可以制热水和常温水，热水制水量为不小于30L/H，常温水制水量为不小于100L/H。热水温度不低于90度  7 加热功率不低于3000W；热水罐不小于30L。  8 具备杀菌系统；（拆机展示并提供彩页或其它有效证明材料）；  19 设备具备排空功能  10 产品反渗透滤芯具有自动清洗功能  11 整机框架采用不锈钢材质；  12接水盒具备自动排空功能，接水盘材质为不锈钢； | 台 | 2 |  |
| 2 | 双龙头中型净水设备 | 1 ★采用五级以上高精度反渗透过滤，反渗透膜片及活性炭为进口材质，需提供相应报关单；  2 ★出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）水质标准的要求  3 ★具备微电脑控制系统，可实时显示机器工作状态、出水温度、滤芯寿命提示；  4 ★产水量≥75G/天，提供产品手册或宣传单页以证明实际产水情况；  5 满足2L以内不锈钢水壶直立取水，水嘴距接水盘高度不低于280mm；  6 产品可以制热水和常温水，热水制水量为不小于15L/H，常温水制水量为不小于10L/H。热水温度不低于90度  7 加热功率不低于1500W；热水罐不小于10L。  8 产品采用IOT物联网智能系统可以实现远程激活、远程管理、设备运行提示、主动服务提示  9 可以显示净化过纯水TDS值  10 具备杀菌系统；（拆机展示并提供彩页或其它有效证明材料）；  11 设备具备一键排空功能  12 产品反渗透滤芯具有自动清洗功能  13 整机框架采用不锈钢材质；  14接水盒具备自动排空功能，接水盘材质为不锈钢； | 台 | 3 |  |
|  | **注明** | **所有设备均需现场安装到位，调试正常，设备的安装及辅材费一并考虑到报价中。请勘察现场时务必勘察仔细，因供应商原因勘察不完整，或报价不准确的，责任由供应商承担。** | | | |

1. **商务要求**

1、质量要求：

产品须为质量合格的产品，须符合国家标准，无国家标准的，符合部颁标准，无部颁标准的，符合行业标准。

2、售后服务：

供应商提供全天候7\*24小时响应维护，2小时内响应，如产品出现损坏，要及时更换并提供备件，最短的时间保证产品正常使用。

3、培训：

供应商对租赁使用人进行使用培训，同时提供详细的技术说明书、图纸、培训教材和教学资源；如遇到突发事件或重大活动，供应商在第一时间安排技术人员到达现场，协助使用人全力保证产品正常使用。

4、更换滤芯材料等易耗品的优惠措施。

**三、交货要求：**

**1、交货地点：**

供应商负责将货物运到租赁人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由租赁人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担租赁人的一切损失。

**2、交付使用时间**：

自接到租赁人供货电话后一周内安装调试结束，交付使用。

**四、验收要求：**

（1）供应商交付的货物应当完全符合租赁文件和合同所规定的货物、数量和规格要求。供应商提供的货物不符合租赁文件和合同规定的，租赁人有权拒收货物，由此引起的风险，由供应商承担。

（2）货物验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好等方面。

（3）供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给租赁人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由**供应商承担相关**的违约责任。

（4）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、出厂标准和投标文件的承诺（该承诺不低于国家相关标准）。

（5）供应商应就所有设备的验收向租赁人提供验收申请单及验收文件，验收文件必须包括设备型号、规格、数量、质量保证书或出厂合格证、设备属于特种设备的还需提供特种设备生产证可证等

**五、付款条件**

**（1）投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、与项目现场相关单位配合等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。**

**（2）安装调试完毕且验收合格并提交所需验收文件及发票后，支付合同款的100%。**

**特别说明：上述要求供应商在响应文件中进行逐项应答，所有商务条款为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效文件。如有疑问请与租赁单位联系。**

第三章 合同条款

最终以与租赁人签订的合同为准。

**投标文件参考格式**

附件一：

**报价申请及声明**

致：南京市\*\*\*学校

根据贵方文件，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（谈判供应商名称），提交响应性文件正本壹份，副本壹份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、总报价为（大写）元人民币。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

3、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

4、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、政府采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

5、我方正式通讯方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

6、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐 号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（章）：

日 期：年月日

附件二：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：南京市\*\*\*学校：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称，项目编号：询价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被 授 权人签字：

日期：年月日

此处粘贴被授权人身份证件复印件：

附件三：技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | 项目编号： | |
| 序号 | 租赁文件条目号 | 租赁要求规格 | 报价响应 | | 偏离 |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |

说明：1**、供应商应逐一说明投标货物技术参数和偏离情况，如直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理。**2、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（章）

附件四：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | 项目编号： | |
| 序号 | 租赁文件条目号 | 租赁文件要求的商务条款 | 报价响应 | | 偏离 |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（章）

附件五**：**

**产品质量及售后服务承诺书**

我公司现就　　　　　　　项目报价中所供产品，做出如下书面承诺：

**（一）产品质量：**

1、我公司保证所供设备是全新的、未经使用的原装合格产品，其中原装进口产品是通过正规渠道引进的。保证提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。交货时提供说明书。

2、我公司承诺对所供产品的质量标准按国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求执行，并按不低于原厂商质保条例及相关供货标准进行供货，杜绝假冒伪劣产品。

**（二）售后服务：**

**1、售后服务期划分：**

a、免费保修期：

报价中所售产品：

　　　　　　免费质保期为年；

　　　　 免费质保期为年；

**………..**

b、质量维护期：质保期外（能/否）提供维修服务。

超出保修期的部件收取部件成本费。

**2、质保期内提供免费上门服务：**

a、免费送货至租赁单位指定地点，进行安装调试、性能介绍及对使用人员进行操作培训；

b、如设备出现故障：承诺紧急故障　　小时内响应并提供上门服务，非主城区　　小时响应并提供上门服务；如在　　个工作日内未能维修正常，我公司将免费提供不低于原设备参数的备用机供采购单位使用，直至故障排除为止；

c、定期回访维护保养：售后个月内电话回访一次，及时了解采购单位意见和建议，以促进我公司售后服务工作进一步完善。

**3、建议：为保证设备的正常使用，降低故障率，保证产品正常的使用寿命；用户在保修期内耗材及相关配件应首选原厂正规产品。**

**4、售后服务联系方式：**

服务电话：　　　　　　　　　联系人：

投诉电话：　　　　　　　　　联系人：

**（三）如未能充分履行上述承诺，采购单位可采取必要的补救措施，其费用和风险由我公司承担（在投标保证金中扣减），并自愿接受相关部门处罚。**

**供应商全称(公章)：**

**法定（委托）代理人：**

**日 期：**

附件六：

供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | 项目编号 |
|  | | | | | |
| 序号 | 名称 | 数量 | 型号规格 | 制造商名称 | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |

投标人名称（盖章）：

附件八：

分项报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | 项目编号： | | | |
| 序号 | 名 称 | 技术规格或参数 | 品牌 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

说明：此表行数不够填写，请自行增加。

投标供应商名称: （盖章）